FRIACLAMP

Ein- und zweiteilige Edelstahlreparaturschelle

Das einzigartige Konstruktionsprinzip ermöglicht eine schnelle und sichere Montage. Das spezielle Lippen-Profil-Design ermöglicht eine sichere Abdichtung auch auf korrodierten Rohroberflächen.

Dimensionsbereich:		DN 40 – DN 400

Ausschreibungstext

FRIACLAMP

Zur problemlosen Reparatur von Rohrleitungen aus:

Stahl, Guss, Duktil-Guss, Faserzement und PVC.

Betriebsdrücke: 	Gas    PN 4 (max. DN 300)

Wasser, dimensionsabhängig (siehe gültige Preisliste) max. PN 16

Temperaturbereich: -4°C bis +40°C

Dichtung: 	für Gas und Wasser NBR

alternativ:

für Trinkwasser EPDM, geprüft nach DVGW W270 (Stand: 11.2007)

mit KTW Empfehlung

Einsatzgebiete:	Gas- und Trinkwasserversorgung

Druckabwasser

Industrierohre

| Pos. | Anzahl | Text |  |  | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | FRIACLAMP Edelstahlreparaturschelle einteilig FCE Merkmale: Einteilige Reparaturschelle aus Edelstahl zur Abdichtung beschädigter Gas- und Wasserrohrleitungen aus Stahl, Guss, Duktil-Guss, Faserzement, PVC Betriebsdrücke: Gas PN 4 (max. DN 300) - Wasser, dimensionsabhängig (siehe gültige - Preisliste) max. PN 16 - Gehäuse und Verschluss aus Edelstahl - Schrauben und Muttern aus Edelstahl - Dichtungswerkstoff NBR für die Medien Gas, Wasser und Abwasser alternativ: für Trinkwasser EPDM, geprüft nach DVGW W270 (Stand: 11.2007) mit KTW Empfehlung - Spannbereich: max. / ca.10mm - Die Bauteile sind gem. der Montageanleitung FRIACLAMP zu verarbeiten - De- und Wiedermontage möglich |  |  |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text |  |  | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FRIACLAMP Edelstahlreparaturschelle einteilig FCE DN Spannbereich Einbaulänge in mm in mm |  |  |  |  |
|  |  | 40 | 44-48 | 200 |  |  |
|  |  | 40 | 44-48 | 300 |  |  |
|  |  | 40 | 48-52 | 200 |  |  |
|  |  | 65 | 70-77 | 300 |  |  |
|  |  | 65 | 75-83 | 200 |  |  |
|  |  | 65 | 75-83 | 300 |  |  |
|  |  | 80 | 82-89 | 200 |  |  |
|  |  | 80 | 82-89 | 300 |  |  |
|  |  | 80 | 82-89 | 400 |  |  |
|  |  | 80 | 87-95 | 200 |  |  |
|  |  | 80 | 87-95 | 300 |  |  |
|  |  | 80 | 87-95 | 400 |  |  |
|  |  | 80 | 88-98 | 200 |  |  |
|  |  | 80 | 88-98 | 300 |  |  |
|  |  | 100 | 95-104 | 200 |  |  |
|  |  | 100 | 95-104 | 300 |  |  |
|  |  | 100 | 95-104 | 400 |  |  |
|  |  | 100 | 108-118 | 200 |  |  |
|  |  | 100 | 108-118 | 300 |  |  |
|  |  | 100 | 108-118 | 400 |  |  |
|  |  | 100 | 113-123 | 200 |  |  |
|  |  | 100 | 113-123 | 300 |  |  |
|  |  | 100 | 113-123 | 400 |  |  |
|  |  | 100 | 118-128 | 200 |  |  |
|  |  | 100 | 118-128 | 300 |  |  |
|  |  | 100 | 118-128 | 400 |  |  |
|  |  | 100 | 120-131 | 200 |  |  |
|  |  | 100 | 120-131 | 300 |  |  |
|  |  | 125 | 132-142 | 200 |  |  |
|  |  | 125 | 132-142 | 300 |  |  |
|  |  | 125 | 132-142 | 400 |  |  |
|  |  | 125 | 135-145 | 200 |  |  |
|  |  | 125 | 135-145 | 300 |  |  |
|  |  | 125 | 139-149 | 200 |  |  |
|  |  | 125 | 139-149 | 300 |  |  |
|  |  | 125 | 145-155 | 200 |  |  |
|  |  | 125 | 145-155 | 300 |  |  |
|  |  | 150 | 159-170 | 200 |  |  |
|  |  | 150 | 159-170 | 300 |  |  |
|  |  | 150 | 159-170 | 400 |  |  |
|  |  | 150 | 167-178 | 200 |  |  |
|  |  | 150 | 167-178 | 300 |  |  |
|  |  | 150 | 167-178 | 400 |  |  |
|  |  | 150 | 176-187 | 200 |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text |  |  | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FRIACLAMP Edelstahlreparaturschelle einteilig FCE DN Spannbereich Einbaulänge in mm in mm |  |  |  |  |
|  |  | 150 | 176-187 | 300 |  |  |
|  |  | 150 | 176-187 | 400 |  |  |
|  |  | 175 | 193-203 | 200 |  |  |
|  |  | 175 | 193-203 | 300 |  |  |
|  |  | 200 | 215-225 | 200 |  |  |
|  |  | 200 | 215-225 | 300 |  |  |
|  |  | 200 | 215-225 | 400 |  |  |
|  |  | 200 | 228-239 | 300 |  |  |
|  |  | 225 | 240-250 | 300 |  |  |
|  |  | 250 | 250-260 | 300 |  |  |
|  |  | 250 | 261-271 | 300 |  |  |
|  |  | 250 | 269-280 | 300 |  |  |
|  |  | 250 | 280-291 | 300 |  |  |
|  |  | 300 | 315-325 | 300 |  |  |
|  |  | 300 | 320-330 | 300 |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text |  |  | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 |  | FRIACLAMP Edelstahlreparaturschelle zweiteilig FCZ Merkmale: Zweiteilige Reparaturschelle aus Edelstahl zur Abdichtung beschädigter Gas- und Wasserrohrleitungen aus Stahl, Guss, Duktil-Guss, Faserzement, PVC Betriebsdrücke: Gas PN 4 (max. DN 300) - Wasser, dimensionsabhängig (siehe gültige - Preisliste) max. PN 16 - Gehäuse und Verschluss aus Edelstahl - Schrauben und Muttern aus Edelstahl - Dichtungswerkstoff NBR für die Medien Gas, Wasser und Abwasser alternativ: für Trinkwasser EPDM, geprüft nach DVGW W270 (Stand: 11.2007) mit KTW Empfehlung - Spannbereich: max. / ca.20mm - Die Bauteile sind gem. der Montageanleitung FRIACLAMP zu verarbeite - De- und Wiedermontage möglich DN Spannbereich Einbaulänge in mm in mm |  |  |  |  |
|  |  | 80 | 88-110 | 200 |  |  |
|  |  | 80 | 88-110 | 300 |  |  |
|  |  | 80 | 88-110 | 400 |  |  |
|  |  | 100 | 100-120 | 200 |  |  |
|  |  | 100 | 100-120 | 300 |  |  |
|  |  | 100 | 100-120 | 400 |  |  |
|  |  | 100 | 108-128 | 200 |  |  |
|  |  | 100 | 108-128 | 300 |  |  |
|  |  | 100 | 108-128 | 400 |  |  |
|  |  | 100 | 114-134 | 200 |  |  |
|  |  | 100 | 114-134 | 300 |  |  |
|  |  | 100 | 114-134 | 400 |  |  |
|  |  | 125 | 120-140 | 200 |  |  |
|  |  | 125 | 120-140 | 300 |  |  |
|  |  | 125 | 120-140 | 400 |  |  |
|  |  | 125 | 130-150 | 200 |  |  |
|  |  | 125 | 130-150 | 300 |  |  |
|  |  | 125 | 130-150 | 400 |  |  |
|  |  | 150 | 140-160 | 200 |  |  |
|  |  | 150 | 140-160 | 300 |  |  |
|  |  | 150 | 140-160 | 400 |  |  |
|  |  | 150 | 159-180 | 200 |  |  |
|  |  | 150 | 159-180 | 300 |  |  |
|  |  | 150 | 159-180 | 400 |  |  |
|  |  | 150 | 168-189 | 200 |  |  |
|  |  | 150 | 168-189 | 300 |  |  |
|  |  | 150 | 168-189 | 400 |  |  |
|  |  | 175 | 190-210 | 200 |  |  |
|  |  | 175 | 190-210 | 300 |  |  |
|  |  | 175 | 190-210 | 400 |  |  |
|  |  | 200 | 210-230 | 200 |  |  |
|  |  | 200 | 210-230 | 300 |  |  |
|  |  | 200 | 210-230 | 400 |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text |  |  | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FRIACLAMP Edelstahlreparaturschelle zweiteilig FCZ DN Spannbereich Einbaulänge in mm in mm |  |  |  |  |
|  |  | 200 | 218-238 | 200 |  |  |
|  |  | 200 | 218-238 | 300 |  |  |
|  |  | 200 | 218-238 | 400 |  |  |
|  |  | 225 | 240-260 | 200 |  |  |
|  |  | 225 | 240-260 | 300 |  |  |
|  |  | 225 | 240-260 | 400 |  |  |
|  |  | 250 | 269-289 | 200 |  |  |
|  |  | 250 | 269-289 | 300 |  |  |
|  |  | 250 | 269-289 | 400 |  |  |
|  |  | 275 | 282-302 | 200 |  |  |
|  |  | 275 | 282-302 | 300 |  |  |
|  |  | 275 | 282-302 | 400 |  |  |
|  |  | 300 | 315-335 | 200 |  |  |
|  |  | 300 | 315-335 | 300 |  |  |
|  |  | 300 | 315-335 | 400 |  |  |
|  |  | 300 | 322-344 | 200 |  |  |
|  |  | 300 | 322-344 | 300 |  |  |
|  |  | 300 | 322-344 | 400 |  |  |
|  |  | 350 | 337-358 | 300 |  |  |
|  |  | 350 | 337-358 | 400 |  |  |
|  |  | 350 | 347-367 | 300 |  |  |
|  |  | 350 | 347-367 | 400 |  |  |
|  |  | 350 | 365-385 | 400 |  |  |
|  |  | 400 | 410-430 | 400 |  |  |
|  |  | 400 | 420-440 | 400 |  |  |

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen Stand bei Drucklegung. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.